2025年第三季度水质报告

	样品编号
	采样地点
	采样类型
	pH值
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	余氯
	菌落总数
	总大肠菌群
	监测结果

	1
	福源小区
	末梢水
	7.78
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.12
	51
	未检出
	合格

	2
	新环小区
	末梢水
	7.80
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.10
	59
	未检出
	合格

	3
	联合关新村
	末梢水
	7.81
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.11
	53
	未检出
	合格

	4
	七彩城小区
	末梢水
	7.79
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.17
	68
	未检出
	合格

	5
	富康小区
	末梢水
	7.78
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.09
	74
	未检出
	合格


