2025年第四季度水质报告

	样品编号
	采样地点
	采样类型
	pH值
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	余氯
	菌落总数
	总大肠菌群
	监测结果

	1
	福源小区
	末梢水
	7.88
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.11
	55
	未检出
	合格

	2
	新环小区
	末梢水
	7.80
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.08
	57
	未检出
	合格

	3
	联合关新村
	末梢水
	7.77
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.21
	54
	未检出
	合格

	4
	七彩城小区
	末梢水
	8.01
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.15
	69
	未检出
	合格

	5
	富康小区
	末梢水
	7.98
	<5
	<0.5
	
无
	无
	0.11
	70
	未检出
	合格


