涞源县2026年第三季度饮用水水质监测信息公示

依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求，现将2026年第三季度生活饮用水监测信息公示如下：

涞源县本季度共设置用户水龙头水监测点4处，分别为悦荣府小区、新环小区、联合关新村、富康小区；监测指标涵盖浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、游离氯、菌落总数、总大肠菌群等，共8项。涞源县疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）限值要求，总体合格率为100%。

详见附表：

附表 2026年第三季度生活饮用水检测结果

| 序号 | 监测地点 | 高锰酸盐指数（3mg/L） | 色度(15度) | 浑浊度(1NTU) | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无） | 游离性余氯（≥0.05mg/L) | 菌落总数(100CFU/mL） | 总大肠菌群(MPN/100mL)（不应检出） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悦荣府小区 | 0.37 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.17 | 15 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 新环小区 | 0.29 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.12 | 21 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 联合关新村 | 0.37 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.14 | 23 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 富康小区 | 0.34 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.07 | 15 | 未检出 | 合格 |