## 县级城市地表饮用水水源
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称（不可变更） | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（河流、湖库） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 |  | 在用 | 安国市饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.3042 | 38.4414 | 36 | 2020-02-28 | 9.1 | 8.17 | 8.75 | 2 | -1 | 1.1 | 0.025L | 0.03 | 1.16 | 0.00105 | 0.0022 | 0.1 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0014 | 0.01L | 0.07 | 0.005L | 10L | 30 | 8 | 0.87 | 0.00133 | 0.00012L | 0.0358 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0000053L | 0.0000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00333 | 0.00003L | 0.00004L | 0.2 | 0.0007 | 0.00006L | 0.0578 | 0.00194 | 0.00001L
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 |  | 在用 | 定兴县地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.7953 | 39.2797 | 40.1 | 2020-01-14 | 4.6 | 6.94 | 10.3 | 2.3 | 4 | 0.6 | 0.033 | 0.03 | 1.25 | 0.00119 | 0.00202 | 0.18 | 0.00041L | 0.00149 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00021 | 0.001L | 0.0017 | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 80 | 23 | 5 | 0.92 | 0.0412 | 0.0316 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.0000031L | 0.0000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00338 | 0.00013 | 0.00004L | 0.0118 | 0.00092 | 0.00053 | 0.0572 | 0.00197 | 0.00002L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 |  | 在用 | 高碑店市清波水务科技有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.9022 | 39.3528 | -1 | 2020-03-11 | 9.6 | 8.24 | 11.7 | 2.4 | 8 | 1.9 | 0.025L | 0.01L | 1.31 | 0.009L | 0.009L | 0.236 | 0.0004L | 0.0007L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 20L | 27.2 | 4.08 | 0.684 | 0.01 | 0.01L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.0005L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.000001L | 0.02L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0005L | 0.007L | 0.06 | 0.01 | 0.00001L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 |  | 在用 | 高阳县中洲水业有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.7299 | 38.6832 | 37.2 | 2020-01-08 | 5.8 | 8.4 | 12.84 | 2 | -1 | 1.3 | 0.038 | 0.03 | 1.15 | 0.00067 | 0.00067L | 0.4 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00001L | 0.00044 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.08 | 0.005L | 10L | 25 | 5 | 0.89 | 0.00523 | 0.00045 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00394 | 0.00003L | 0.00025 | 0.05 | 0.0006 | 0.00047 | 0.0704 | 0.00197 | 0.00001L
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 唐县 | 130627 |  | 在用 | 唐县北控水务有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 114.9986 | 38.7408 | -1 | 2020-02-27 | 5 | 7.45 | 6.9 | 1.76 | -1 | 3.3 | 0.07 | 0.01L | 0.19 | 0.05L | 0.05L | 0.24 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0002L | 0.002L | 0.0003L | 0.02L | 0.05L | 0.005L | 40 | 29 | 24 | 0.2L | 0.03L | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.00002L | 0.02L | 0.0005L | 0.005L | 0.0025L | 0.01L | 0.00001L
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130621 |  | 在用 | 保定市中洲自来水供应有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.3087 | 38.9702 | 16 | 2020-02-10 | 3.7 | 7.42 | 11.36 | 2.2 | -1 | 1 | 0.125 | 0.03 | 0.96 | 0.00008L | 0.00067L | 0.26 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20 | 35 | 5 | 0.74 | 0.00407 | 0.00126 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00369 | 0.00003L | 0.00004L | 0.04 | 0.0008 | 0.00038 | 0.076 | 0.00214 | 0.00001L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州市 | 130681 |  | 在用 | 南水北调廊涿干渠（城区) | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.9486 | 39.4875 | 96 | 2020-01-10 | 6 | 8.4 | 12.85 | 2.5 | -1 | 1.4 | 0.031 | 0.03 | 1.32 | 0.00061 | 0.00067L | 0.33 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00001L | 0.00029 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0009 | 0.02 | 0.07 | 0.005L | 10L | 22 | 7 | 0.9 | 0.00581 | 0.00032 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00396 | 0.00003L | 0.00032 | 0.09 | 0.0006 | 0.00054 | 0.0709 | 0.00223 | 0.00001L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 |  | 在用 | 涞水县文山供水有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.6778 | 39.4078 | 41 | 2020-02-28 | 8.6 | 8.22 | 11.29 | 2 | -1 | 1 | 0.056 | 0.02 | 1.19 | 0.0006 | 0.00067L | 0.11 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.08 | 0.005L | 10L | 26 | 12 | 0.87 | 0.00156 | 0.00034 | 0.0146 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000033L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00331 | 0.00003L | 0.00004L | 0.18 | 0.0007 | 0.00006L | 0.0562 | 0.00166 | 0.00001L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 |  | 在用 | 蠡县地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.5928 | 38.4725 | 37 | 2020-01-08 | 5.4 | 8.41 | 12.56 | 2.1 | 6 | 1.4 | 0.032 | 0.03 | 1.71 | 0.00034 | 0.00067L | 0.44 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.07 | 0.005L | 20L | 24 | 6 | 0.93 | 0.00487 | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00453 | 0.00003L | 0.00004L | 0.06 | 0.0006 | 0.00047 | 0.0673 | 0.00206 | 0.00001L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 |  | 在用 | 望都县智乐水业有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.1475 | 38.6958 | 25 | 2020-02-24 | 6.5 | 7.21 | 5.3 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.051 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.05L | 0.37 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 0.001L | 0.0015 | 0.01 | 0.09 | 0.005L | 10L | 13 | 6 | 0.76 | 0.03L | 0.01L | 0.0011L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.05L | 0.0008L | 0.001L | 0.001L | 0.0008L | 0.0009L | 0.001L | 0.0009L | 0.0008L | 0.000046L | 0.002L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.000048L | 0.0005L | 0.002L | 0.0000004L | 0.005L | 0.003 | 0.001 | 0.2L | 0.0002L | 0.005L | 0.0706 | 0.003L | 6e-05
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 |  | 在用 | 顺平县鑫辉供水有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.1003 | 38.8519 | -1 | 2020-02-25 | 8.2 | 7.45 | 11.45 | 2.1 | 7 | 1.3 | 0.08 | 0.02 | 0.95 | 0.009L | 0.001L | 0.29 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 22 | 22 | 0.92 | 0.03L | 0.01L | 0.00012 | 0.00021L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00013L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.0022 | 0.009L | 0.00002L | 0.1 | 0.0002L | 0.005L | 0.0323 | 0.005L | 0.00001L
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130625 |  | 在用 | 保定市中诚自来水供应有限公司 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.6347 | 39.0397 | 30 | 2020-02-10 | 6.3 | 7.66 | 9.48 | 2.4 | -1 | 1.6 | 0.073 | 0.03 | 0.97 | 0.00028 | 0.00067L | 0.31 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.002L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 14 | 5 | 0.86 | 0.00278 | 0.00034 | 0.0109 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00374 | 0.00003L | 0.00004L | 0.05 | 0.0008 | 0.00026 | 0.0746 | 0.00188 | 0.00001L
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 |  | 在用 | 南水北调易县荆轲山取水口 | 否 | -1 | -1 | 南水北调 | 115.4583 | 39.3481 | -1 | 2020-01-02 | 2.6 | 8.08 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 | 0.066 | 0.01 | 0.85 | 0.00137 | 0.00067 | 0.18 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20 | 21 | 5 | 0.71 | 0.03L | 0.01L | 0.0017 | 0.00022 | 0.00002L | 0.00143 | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.003L | 0.003L | 0.01L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L

## 县级城市地下饮用水水源
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 |  |  |  | 114.4113 | 39.2223 |  | 2021.05.17 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.31 | 201 | 240 | 4.57 | 6.34 | 0.82L | 1.03×10-3 | 2.5×10-4 | 1.79×10-3 | 1.15L | 0.0003L | 0.050L | 0.59 | 0.01L | 0.005L | 3.91 | <2 | 37 | 0.001 | 12.7 | 0.001L | 0.161 | 0.025L | 0.04L | 0.3L | 0.4L | 0.05L | 0.004L | 0.09L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 4.3×10-2L | 1.5×10-2L
2 | 河北省 | 130001 | 保定市 | 130601 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 |  |  |  | 114.4048 | 39.2217 |  | 2021.05.13 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.76 | 201 | 247 | 4.09 | 6.26 | 0.82L | 1.2×10-4L | 1.9×10-4 | 6.7×10-4L | 1.15L | 0.0003L | 0.050L | 0.43 | 0.01L | 0.005L | 4.08 | <2 | 35 | 0.002 | 11 | 0.001L | 0.178 | 0.025L | 0.04L | 0.3L | 0.4L | 0.05L | 0.004L | 0.09L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 4.3×10-2L | 1.5×10-2L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 |  |  |  | 114‘4047 | 39.2232 | 15.69 | 2021.05.13 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.78 | 212 | 262 | 5.99 | 4.8 | 0.82L | 1.2×10-4L | 3.6×10-4 | 8.9×10-4 | 1.15L | 0.0003L | 0.050L | 0.59 | 0.07 | 0.005L | 5.38 | <2 | 38 | 0.001 | 12.5 | 0.001L | 0.176 | 0.025L | 0.04L | 0.3L | 0.4L | 0.05L | 0.004L | 0.09L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 4.3×10-2L | 1.5×10-2L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 |  |  |  | 114.4135 | 39.215 | 18.5 | 2021.05.13 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.17 | 245 | 327 | 16.8 | 15.4 | 0.82L | 3.6×10-4 | 3.6×10-4 | 8.9×10-4 | 1.15L | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.01L | 0.005L | 7.88 | <2 | 83 | 0.003 | 19.3 | 0.001L | 0.114 | 0.025L | 0.04L | 0.3L | 0.4L | 0.05L | 0.004L | 0.09L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 4.3×10-2L | 1.5×10-2L