## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6932° | 39.3517° | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 234 | 251 | 12 | 15.8 | 0.00212 | 0.0006 | 0.00071 | 0.00197 | 0.00198 | 0.0003L | 0.050L | 0.61 | 0.01L | 0.005L | 6.88 | 2L | 76 | 0.001L | 4.4 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.04L | 0.00032 | 0.41L | 0.05L | 0.004L | 9e-05 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.015L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802° | 39.3757° | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 181 | 193 | 8 | 4.2 | 0.00414 | 0.00033 | 0.00072 | 0.00848 | 0.00184 | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.01L | 0.005L | 3.2 | 2L | 64 | 0.001L | 2.7 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.04L | 0.00027 | 0.41L | 0.00018 | 0.004L | 0.00016 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.018
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802° | 39.3714° | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 182 | 192 | 7 | 3 | 0.00179 | 0.00054 | 0.00016 | 0.00161 | 0.00125 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.05 | 0.005L | 2.66 | 2L | 57 | 0.005 | 2.4 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.04L | 0.00031 | 0.41L | 0.05L | 0.004L | 0.0001L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.019
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6840° | 39.3731° | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 184 | 195 | 6 | 6.2 | 0.0039 | 0.00397 | 0.00136 | 0.00122 | 0.0021 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.03 | 0.005L | 2.66 | 2L | 43 | 0.001L | 2.6 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.04L | 0.00042 | 0.41L | 0.05L | 0.004L | 0.0001L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.059